## Slide 1: 长江汽车电子MES系统方案
TPMS管理看板
Sep, 2021

## Slide 2: TPMS 管理看板汇总(2021-10-08)
TPMS 管理看板 (MP 24个) | TPMS 管理看板 (MAG 18个)
KPI: TPMS KPI OEE看板(MP-KD-01) | KPI: TPMS KPI OEE看板(MAG-KD-01)
KPI: TPMS设备维修看板(MP-KD-02) | KPI: TPMS设备维修看板(MAG-KD-02)
KPI: TPMS备品管理看板(耗材/配件)(MP-KS-01) | KPI: TPMS备品管理看板(耗材/配件)(MAG-KS-01)
P/L: TPMS锡炉监控数据(MP-PD-01) | 
P/L: TPMS超音波监控数据(MP-PD-02) | 
P/L: TPMS插件机监控数据(MP-PD-03) | 
P/L: TPMS设备报警看板(MP-PD-04) | P/L: TPMS设备报警看板(MAG-PD-04)
SCC: TPMS设备状态看板(S)(MP-SD-01) | SCC: TPMS设备状态看板(MAG-SD-01)
SCC: TPMS线体设备历史状态看板(MP-SD-02) | SCC: TPMS线体设备历史状态看板(MAG-SD-02)
SCC: TPMS线体看板(MP-SD-03) | SCC: TPMS线体看板(MAG-SD-03)
SCC: TPMS设备看板(MP-SD-04) | SCC: TPMS设备看板(MAG-SD-04)
SCC: TPMS设备列表(MP-SD-05) | SCC: TPMS设备列表(MAG-SD-05)
ASS: TPMS备品进出库查询(MP-AS-01) | ASS: TPMS备品进出库查询(MAG-AS-01)
ASS: TPMS备品安全库存查询(MP-AS-02) | ASS: TPMS备品安全库存查询(MAG-AS-02)
ASS: TPMS设备报警管理看板(MP-AD-01) | ASS: TPMS设备报警管理看板(MAG-AD-01)
ASS: TPMS线体OEE对比分析(MP-AD-02) | ASS: TPMS线体OEE对比分析(MAG-AD-02)
ASS: TPMS设备OEE数据查询(MP-AD-03) | ASS: TPMS设备OEE数据查询(MAG-AD-03)
ASS: TPMS通用设备报警看板(MP-AD-05) | ASS: TPMS通用设备报警看板(MAG-AD-05)
ASS: TPMS PLC设备状态比对(MP-AD-06) | ASS: TPMS PLC设备状态比对(MAG-AD-06)
ASS: TPMS PLC资源表核对工具(MP-AD-07) | ASS: TPMS PLC资源表核对工具(MAG-AD-07)
ASS: TPMS设备维修记录查询(MP-AD-08) | ASS: TPMS设备维修记录查询(MAG-AD-08)
ASS: TPMS超音波生产参数记录查询(MP-AD-09) | 
ASS: TPMS锡炉生产参数记录查询(MP-AD-10) | 
ASS: TPMS Server Monitor(MP-AT-01) | 
看板分组:
KPI – 指标类
P/L – 产线作业类
SCC – 监控类
ASS – 查询类
编码规则:
<厂区>-<分组><功能>-<序号>
厂区 = MP(电源厂)|MAG(变压器厂)
分组 = K(KPI)|(P)P/L|(S)SCC|(A)ASS
功能 = D(设备)|S(备品)|T(系统)
序号 = 01 ~ 99

## Slide 3: TPMS 管理看板 (MP)

## Slide 4: TPMS 管理看板 (MP)

## Slide 5: 1-设备机况

## Slide 6: SCC: TPMS设备状态看板(MP-SD-01)

## Slide 7: SCC: TPMS线体设备历史状态看板(MP-SD-02)-1009

## Slide 8: SCC: TPMS线体看板(MP-SD-03)

## Slide 9: SCC: TPMS 设备看板(MP-SD-04)

## Slide 10: SCC: TPMS 设备看板(MP-SD-04)

## Slide 11: SCC: TPMS 设备列表(MP-SD-05)

## Slide 12: 2-现场看板

## Slide 13: P/L: TPMS锡炉监控数据(MP-PD-01)-1008

## Slide 14: P/L: TPMS超音波监控数据(MP-PD-02) – 1009

## Slide 15: P/L: TPMS插件机监控数据(MP-PD-03)-1008

## Slide 16: P/L:TPMS 设备报警监控看板 (MP-PD-04)

## Slide 17: 3-设备维修

## Slide 18: KPI:TPMS 设备维修看板(MP-KD-02) - 0926

## Slide 19: ASS: TPMS设备报警管理看板(MP-AD-01)

## Slide 20: ASS: TPMS通用设备报警看板(MP-AD-05)-1009

## Slide 21: ASS: TPMS设备维修记录查询(MP-AD-08)

## Slide 22: 4-综合效率

## Slide 23: KPI: TPMS KPI OEE 看板(MP-KD-01)

## Slide 24: ASS: TPMS 线体OEE对比分析 (MP-AD-02)

## Slide 25: ASS: TPMS 设备OEE数据查询(MP-AD-03)

## Slide 26: 8-备品管理

## Slide 27: KPI: TPMS备品管理看板(耗材/配件)(MP-KS-01)
Notes: 库存种类: spares.pn在库数量不为0的pn数量
库存数量: spares.pn在库数量总和
库存报警: spares.pn实际库存小于安全库存的pn数量
呆滞库存: spares.pn最后出库时间据当前时间超过设定天数
禁用料号: spares.pn中被禁用的pn总数
禁用备品: spares.pn中被禁用的pn的库存总和
闲置料号: spares.pn中库存数量/使用数量/借用数量/维修数量等都为0的pn总和
无库存料号: spares.pn中库存数量为0的pn总和
库存超期: spares.sn中入库时间(cdt)据当前时间超过spares.pn.expd
用量超限: spares.sn中已出库备品实际用量超过最大用量的sn数量
备品借用: spares.sn中已借出备品数量
借用超期: spares.sn中借用超期备品数量
待维修备品: spares.sn中待维修备品数量
备品维修: spares.sn中在维修备品数量
维修超期: spares.sn中维修时间超过1个月的备品数量
待报废备品: spares.sn中待报废备品数量
============
备品损耗: spares.pnlog 销毁、报废的备品数量、金额比例 (账户类型，货币单位)
备品入库: spares.pnlog 入库的备品(新采购)数量、金额比例(账户类型，货币单位)
备品发料: spares.pnlog 领用的备品数量，类别/领用部门统计
=================

## Slide 28: ASS: TPMS备品进出库查询(MP-AS-01)

## Slide 29: ASS: TPMS备品安全库存查询(MP-AS-02)

## Slide 30: 9-辅助工具

## Slide 31: ASS: TPMS PLC设备状态比对(MP-AD-06

## Slide 32: ASS: TPMS PLC资源表核对(MP-AD-07)

## Slide 33: TPMS超音波生产参数记录查询(MP-AD-09)

## Slide 34: TPMS锡炉生产参数记录查询(MP-AD-10) - 3分钟基准数据+10s变化数据

## Slide 35: ASS: TPMS Server Monitor (MP-AT-01)

## Slide 36
数据驱动 智造未来

## Slide 37: 制作Grafana看板

## Slide 38: 数据选取

## Slide 39: 变量/参数

## Slide 40: 可视化组件

## Slide 41: 可用组件

## Slide 42: 可视化组件使用帮助

## Slide 43: 导出查询结果